齐齐哈尔市城区污泥处置工程项目

竣工环境保护验收报告

      建设单位：齐齐哈尔嘉润科技有限公司
编制单位：黑龙江绿水清山环保科技有限公司

2020年07月
建设单位：齐齐哈尔启环科技有限公司
法人代表：张波
编制单位：黑龙江绿水清山环保科技有限公司
法人代表：王俭峰
项目负责人：陈剑平
	建设单位： 齐齐哈尔启环科技有限公司
	
	编制单位：黑龙江绿水清山环保科技有限公司



	电话：
	0452-6124857
	
	电话：
	13514604881

	传真：
	—
	
	传真：
	—

	邮编：
	161000
	
	邮编：
	161000

	地址：
	齐齐哈尔市崔门填埋场内
	
	地址：
	黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区南林街西侧（花卉销售2号楼）00单元01层01号


[image: image8.png]



报告编写及审查人员职责表

	职   责
	姓  名
	签  名

	项目负责人
	陈剑平
	

	报告编写人
	陈剑平
	

	审      查
	李学宁
	

	审      核
	张鹤
	

	审      定
	牛红雪
	


目 录
7

一、项目概况

7

1.1 本项目概况

8

1.2 本项目竣工环境保护验收程序

9

二、 验收依据

9

2.1 法律、法规及规章制度

9

2.2 技术规范

9

2.3 项目依据

11

三、建设情况

11

3.1地理位置及平面布置

14

3.2 环境保护对象及目标

14

3.3建设内容

19

3.4 生产工艺

20

3.5 项目变动情况

21

四、环境保护设施

21

4.1 污染物治理设施

22

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

25

五、 环评主要结论与建议及审批部门审批决定

25

5.1环评主要结论及建议

26

5.2审批部门审批决定

29

六、 验收执行标准

29

6.1 大气污染物排放执行标准

29

6.2 厂界环境噪声排放执行标准

30

6.3 地下水执行标准

30

6.4 地表水执行标准

32

七、 验收监测内容

32

7.1 验收监测期间工况负荷

33

7.2 地下水监测

33

7.3 废气监测

34

7.4 地表水监测

34

7.5 厂界噪声监测

35

八、 质量保证与质量控制

35

8.1 监测分析方法及使用仪器

36

8.2 污染物监测分析过程中的质量保证和质量控制

37

九、 验收监测结果

37

9.1 生产工况

37

9.2 废气排放监测结果

44

9. 3 地表水监测结果

45

9.4污染物总量核算

47

十、 验收监测结论

47

10.1污染物排放监测结果

47

10.2污染物排放监测结果

47

10.3总量控制

47

10.4环境管理检查

48

10.5环境风险防范

48

10.6建议



一、项目概况
1.1 本项目概况

	建设项目名称
	齐齐哈尔市城区污泥处置工程项目

	建设单位名称
	齐齐哈尔嘉润科技有限公司

	建设项目性质
	新建√  改扩建  技改  迁建

	建设地点
	齐齐哈尔市崔门填埋场内

	建设项目

环评时间
	2019年5月
	环评报告

审批部门
	齐齐哈尔市生态环境局

	环评报告

审批时间
	2019年8月28日
	审批文号
	齐环行审[2019]91号

	环评报告

编制单位
	哈尔滨工业大学
	开工建设

时间
	2017年9 

	竣工时间
	
	调试时间
	

	验收工作

组织启动时间
	2020年5月
	验收监测

方案编制时间
	2020年5月

	验收现场

监测时间
	2019年5月15日-6月30日
	验收监测机构
	齐齐哈尔绿水清山检验检测有限公司

	投资

总概算
	4517万元
	环保投资

总概算
	411万元
	比例
	9%

	实际

总概算
	4000万元
	环保投资
	261万元
	比例
	6.5%


1.2 本项目竣工环境保护验收程序

[image: image1.png]o 2 D0 DL A
B/EIAEIMES
it 190812051015
B TR REOK I AR A A LN 3
LA F IR 2 A 5 SR LA (161002

BEE, MR RAREER, RN
SppAett A, TR, TG IR E AN 0 i
AR, HAOLIE, A il LA it B IAAE,

IR AAIEFAREBH K
AL at s g R A MR RIE B 69 kAT iE
F b REEAK LA BARIA PR 8 i,

SRV

MA

100RTISTONS

ACHE NS TSP B0, b AT I 73




[image: image7.jpg]IMapiRsH233IN et

52 FERIIESMEM ) HeEILONGIIANG SHENG DITUCE _ QIQIHAR SHI ZHENGQU roperrgupraer— 53

122° 123° 124° 2 1X%° ®ie#e) VL
10994 HIET - = 1_[]25{1%
2 )“\lﬂ% oF | 30if i\
S 2 = 508A/hXRE
e BB g 5 X
=zAge § BT S =
< ) Nwansrs e % 0 ' K CR%
EEE ) P é i ; KEtRO B
iR S E
N 4 — AT RHK R
NEES S By ¥ 3 <
THREG ; Rl
W > - % © ® ® ’..'
IR & 0 ® ® KA
o AR PN Ed\ﬁ%ﬁﬂm ) £ ‘3 > o ¢ < oAt & YF‘TI © W
HMER \SEY Ny 3§
B ~
e R EM’-?EI ﬂ%?ﬁ?ﬁ = \\\
: x Lok —
48 g HEE R Bt =~
T
£
R IE
Wjﬁ%iﬁf&%‘%hﬂ
R A * BF TN et W'
! = mipaEd . e
i ; ¢ NG
7 5 IR
%
s f"”w |
= L)
= o A
2L $n 5
3 c S o %
BET TORNH B >
& A o )
: e % :
% o BRY W i
55 AR
FIRAH 4 s . bk
47 L = Q% Y BEH £ 7
= Bl A S w 1t ks
FA A ||| 45 DkER niky
PR R = 2285
% A
w§o RiEH
L4 5 : <
o X BTH
EFAREC ° 0
EEEHES 'J‘iﬁﬁ?é. 2 =
SENRAEHAR e\ 3 R
KR
Ot K %
ST ?
) Fiist Lta
QBRI / o S M IR | BE
O)
OF K%
122° 126° 127
R

LE5IR  1:1710000 © =








图1-1 建设项目竣工环境保护验收程序

二、验收依据

2.1 法律、法规及规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018.12.29）

（6）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.7.16）
（7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017.11.20）
（8）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号，2017.08.01）
（9）《黑龙江省环境保护厅关于建设项目环境保护设施验收的工作指引（试行）》（环保厅函[2018]284号，2018.08.23）
（10）《齐齐哈尔市环境保护局关于转发省环保厅<关于转发环境保护部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》的通知>的通知》（齐环评［2017］95号，2017.12.21）

（11）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号，2018.5.15）
2.2 技术规范
（1）HJ/T397─2007《固定源废气监测技术规范》；
（2）HJ905─2017《恶臭污染环境监测技术规范》；
（3）HJ/T91─2002《地表水和污水监测技术规范》；
（4）GB12348─2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准；
（5）GB3096─2008《声环境质量标准》2类标准；
（6）GB14554─1993《恶臭污染物排放标准》表1、表2中标准；
（7）GB13271─2014《锅炉大气污染物排放标准》表2燃气锅炉标准限值要求；
（8）GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准；
（9）GB/T14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准。

2.3 项目依据

（1）《齐齐哈尔市城区污泥处置工程项目环境影响报告表》（哈尔滨工业大学2019.5）；
（2）《关于齐齐哈尔市城区污泥处置工程项目环境影响报告表的批复》（齐环行审[2019]91号，2019.8.28）；
（3）建设项目有关的其他技术资料。

三、建设情况

3.1地理位置及平面布置

项目位于齐齐哈尔市昂昂溪区崔门填埋场、餐厨垃圾项目院内，齐齐哈尔市昂昂溪区东北方向，距离昂昂溪区13公里，项目紧邻齐杜公路，东经124.02°北纬47.17°。项目地理位置图见图3.1-1，项目与餐厨垃圾项目关系见图3.1-2，厂区平面图见图3.1-3。


图3.1-1  项目地理位置图


图3.1-2  项目与餐厨垃圾项目关系图

[image: image2.jpg](1]

SrL'

Nl





图3.1-3  厂区平面图
3.2 环境保护对象及目标
项目位于齐齐哈尔市昂昂溪区东北方向，距离昂昂溪区13公里，齐杜公路南侧，项目所在区域内无国家、省、市级自然保护区，名胜古迹，以及重要人文设施及集中式饮用水源地，项目地处平原。环境保护目标基本情况见表3.2-1。
表3.2-1  环境保护目标基本情况一览表
	环境要素
	敏感保护目标
	保护等级

	环境空气
	敏感目标
	方位，距离
	规模（人）
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

二级标准

	
	大阿拉街村
	SW，1.9km
	800
	

	
	小阿拉街村
	NNE，3.3km
	500
	

	地下水环境
	大阿拉街村水源井
	SW，1.9km
	800
	《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)

 Ⅲ类标准

	
	餐厨垃圾处理厂水源井
	位于餐厨垃圾处理厂内NW，0.8km
	供餐厨垃圾处理厂与本项目员工用水，人口55人，不属于集中式饮用水水源
	

	地表水环境
	嫩江
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

III类标准


3.3建设内容

3.3.1建设项目概况
项目名称：齐齐哈尔市城区污泥处置工程项目
建设性质：新建
建设地点：项目位于齐哈尔市昂昂溪区东北方向，距离昂昂溪区13公里，项目紧邻齐杜公路。项目位于齐齐哈尔市崔门填埋场内南侧，北侧紧邻齐齐哈尔启环科技有限公司餐厨垃圾处理厂。
建设单位：齐齐哈尔嘉润科技有限公司

（1）环评建设规模及建设内容：
一期建设内容为100吨/天处理能力的污泥处理系统，处理能力为350t/d的污水处理站一座，2台6t/h的燃油/燃气两用锅炉。污泥处理系统包括生产区、生产辅助区两部分：生产区包括板框压滤机系统（调理、板框压滤机等）；辅助区主要为污泥反吹与高压清洗系统。

二期建设内容为100吨/天处理能力的二期污泥处理系统，处理能力为350t/d的污水处理站一座，污水处理站采用工艺与一期一致。生产区包括板框压滤机系统（调理系统、板框压滤机等）。

（2）实际建设规模及建设内容：

一期建设内容为100吨/天处理能力的污泥处理系统，处理能力为350t/d的污水处理站一座，2台6t/h的燃油/燃气两用锅炉。污泥处理系统包括生产区、生产辅助区两部分：生产区包括板框压滤机系统（调理、板框压滤机等）；辅助区主要为污泥反吹与高压清洗系统。

二期建设内容为100吨/天处理能力的二期污泥处理系统，处理能力为350t/d的污水处理站一座，污水处理站采用工艺与一期一致。生产区包括板框压滤机系统（调理系统、板框压滤机等）。本次验收只验收一期工程项目内容。

3.3.2 建设项目组成
项目组成见表3.3-1。
3.3.3 主要设备

项目主要设备情况见表3.3-2。
3.3.4 原辅材料
项目原辅材料见表3.3-3。

3.3.5 公用工程

（1）给水工程

本项目全场职工定员15人，每人用水定额为Q=50L/人·日，生活用水总量为1.2t/d。
一期生产用水主要为污泥调理稀释用水，用水量为150t/d；车辆冲洗用水，用水量为10t/d，设备冲洗用水，用水量25t/d。一期生产用水量为185t/d。

项目用水依托餐厨垃圾处理厂自打深井，根据《齐齐哈尔市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目环境影响评价报告书》，该井供水能力为70t/h，1680t/d。餐厨垃圾处理厂用水量为22t/d，该井供水能力可以满足本项目需要。

（2）排水工程

本项目污水主要为生产废水和生活污水。
生活污水排放量按生活用水的80%计算，则生活污水排放量为0.96t/d。

一期生产废水主要为污泥处置排水，排水量为251t/d；车辆冲洗废水排放量为8t/d；设备冲洗废水产生量为20t/d；废水回用50t/d。则本项目一期废水排水量为229.96t/d。接收餐厨废水120t/d。

表3.3-1  一期建设项目组成
	项目名称
	工程组成
	实际建设内容
	环评一致性

	主体工程
	生产区
	一期建设内容为100吨/天处理能力的板框压滤系统，处理能力为350t/d的污水处理站一座，2台6t/h的燃油/燃气两用锅炉。
	一期建设内容为100吨/天处理能力的板框压滤系统，处理能力为350t/d的污水处理站一座，2台6t/h的燃油/燃气两用锅炉。
	一致

	
	臭气处理区
	臭气收集措施、预处理措施、低温等离子体除臭设施
	臭气收集措施、预处理措施、低温等离子体除臭设施
	一致

	辅助工程
	污泥反吹单元
	空气压缩机、空气储罐
	空气压缩机、空气储罐
	一致

	
	高压清洗系统
	高压清洗机和配套管线
	高压清洗机和配套管线
	一致

	储运工程
	污泥

运输
	本项目采取直接收运模式，配备2辆20t污泥专用收运车，将污泥运送到厂区污泥储罐内。收运队伍按规定的时间收集齐齐哈尔市南郊污水处理厂的污泥，并将其运送到本项目。
	本项目采取直接收运模式，配备2辆20t污泥专用收运车，将污泥运送到厂区污泥储罐内。收运队伍按规定的时间收集齐齐哈尔市南郊污水处理厂的污泥，并将其运送到本项目。
	一致

	公用工程
	给水
	生活用水用水量为1.2t/d，一期生产用水量为185t/d。本项目用水依托餐厨垃圾处理厂自打深井，该井供水能力为70t/h，1680t/d，餐厨垃圾处理厂用水量为22t/d，单井供水能力可以满足本工程建设和运营期间的需要。
	生活用水用水量为1.2t/d，一期生产用水量为185t/d。本项目用水依托餐厨垃圾处理厂自打深井，该井供水能力为70t/h，1680t/d，餐厨垃圾处理厂用水量为22t/d，单井供水能力可以满足本工程建设和运营期间的需要。
	一致


有10kV线路通过，可接入2回至配电室后经变压器降压后作为


有10kV线路通过，可接入2回至配电室后经变压器降压后作为

	厂日常工作电源。
	一致

	
	采暖
	本项目新建2台6t/h的燃油/燃气两用锅炉，为本项目及餐厨垃圾处理厂项目供暖。锅炉燃料为餐厨垃圾处理厂生产的净化后的沼气。餐厨垃圾处理厂沼气产生量为8851.21m3/d，该项目采暖期沼气使用量为4401.6m3/d，本项目采暖期使用沼气量为2902.8m3/d，则产生的沼气量完全能够满足本项目采暖需求。
	本项目新建2台6t/h的燃油/燃气两用锅炉，为本项目及餐厨垃圾处理厂项目供暖。锅炉燃料为餐厨垃圾处理厂生产的净化后的沼气。餐厨垃圾处理厂沼气产生量为8851.21m3/d，该项目采暖期沼气使用量为4401.6m3/d，本项目采暖期使用沼气量为2902.8m3/d，则产生的沼气量完全能够满足本项目采暖需求。
	一致

	
	排水
	本项目污水主要为生活污水和生产废水。生活污水排放量为0.96t/d；一期生产废水中污泥处置排水排放量量为251t/d；车辆冲洗废水排放量为8t/d；设备冲洗废水排放量为20t/d，回用水50t/d；则本项目一期总排水量为229.96t/d。生活污水、生产废水及冲洗废水均排入项目新建污水处理站处理，处理后的废水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后，抽排至齐齐哈尔市住房和城乡建设局指定的腾飞路提升泵房入口，经市政管网排入齐齐哈尔市污水处理厂统一处理后达标排放。
	本项目污水主要为生活污水和生产废水。生活污水排放量为0.96t/d；一期生产废水中污泥处置排水排放量量为251t/d；车辆冲洗废水排放量为8t/d；设备冲洗废水排放量为20t/d，回用水50t/d；则本项目一期总排水量为229.96t/d。生活污水、生产废水及冲洗废水均排入项目新建污水处理站处理，处理后的废水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后，抽排至齐齐哈尔市住房和城乡建设局指定的腾飞路提升泵房入口，经市政管网排入齐齐哈尔市污水处理厂统一处理后达标排放。
	一致

	环保工程
	恶臭
	生产车间恶臭通过风机抽至除臭系统内，经处理后采用低温等离子技术使其分解，净化后的气体经15m高排气筒排放；污水处理站恶臭采用低温等离子技术使其分解，处理后通过15m高排气筒排放。
	生产车间恶臭通过风机抽至除臭系统内，经处理后采用低温等离子技术使其分解，净化后的气体经15m高排气筒排放；污水处理站恶臭采用低温等离子技术使其分解，处理后通过15m高排气筒排放。
	一致

	
	废水
	项目污水为生活污水和生产废水。生活污水排放量为0.96t/d；一期生产废水主要为污泥处置排水，排水量为251t/d；车辆冲洗废水排放量为8t/d；设备冲洗废水排放量为20t/d，回用水50t/d；则本项目一期总排水量为229.96t/d。生活污水、生产废水及冲洗废水均排入本项目新建污水处理站处理，处理后的废水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后，抽排至齐齐哈尔市住房和城乡建设局指定的腾飞路提升泵房入口，经市政管网排入齐齐哈尔市污水处理厂统一处理后达标排放。本项目污水处理站同时处理本项目与餐厨垃圾处理厂项目产生的污水。
	项目污水为生活污水和生产废水。生活污水排放量为0.96t/d；一期生产废水主要为污泥处置排水，排水量为251t/d；车辆冲洗废水排放量为8t/d；设备冲洗废水排放量为20t/d，回用水50t/d；则本项目一期总排水量为229.96t/d。生活污水、生产废水及冲洗废水均排入本项目新建污水处理站处理，处理后的废水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后，抽排至齐齐哈尔市住房和城乡建设局指定的腾飞路提升泵房入口，经市政管网排入齐齐哈尔市污水处理厂统一处理后达标排放。本项目污水处理站同时处理本项目与餐厨垃圾处理厂项目产生的污水。
	一致

	
	厂区防渗
	本项目生产车间与污水处理站属于一般防渗区，底部采用粘土、高密度聚乙烯土工膜（HDPE）进行防渗处理，等效黏土Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s，在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化；臭气处理区与生产辅助区属于简单防渗区，防渗技术要求为一般地面硬化。
	本项目生产车间与污水处理站属于一般防渗区，底部采用粘土、高密度聚乙烯土工膜（HDPE）进行防渗处理，等效黏土Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s，在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化；臭气处理区与生产辅助区属于简单防渗区，防渗技术要求为一般地面硬化。
	一致

	
	噪声
	噪声源设备采用减振、隔声、厂房封闭降噪等措施。
	噪声源设备采用减振、隔声、厂房封闭降噪等措施。
	一致

	
	固体废物
	固体废物主要为干化后的污泥，职工生活垃圾。生活垃圾和干化后的污泥统一收集送至齐齐哈尔市崔门垃圾填埋场填埋处理。
	固体废物主要为干化后的污泥，职工生活垃圾。生活垃圾和干化后的污泥统一收集送至齐齐哈尔市崔门垃圾填埋场填埋处理。
	一致


表3.3-2 项目主要设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	泥浆输送泵
	Q=25m³/h，P=1.6MPa
	台
	4
	

	2
	污泥储罐
	有效容积50m3
	台
	2
	

	3
	板框压滤机
	处理量40t/d，含压榨水系统
	套
	3
	

	4
	高低压进料泵
	Q=0~25m³/h，P=1.2MPa
	台
	4
	变频

	5
	调理系统
	包含调理罐，加药装置
	套
	1
	

	6
	高压洗布柱塞泵
	Q=215L/min，H=6.0 MPa，N=30KW
	台
	1
	

	7
	清洗水箱
	5m3
	台
	1
	

	8
	储气罐A
	V=5m3，P=1.0Mp
	台
	2
	

	9
	储气罐B
	V=1m3，P=1.0Mp
	台
	1
	

	10
	螺杆空压机
	Q=2.52m³/min，压力P=1.0MPa
	台
	2
	

	11
	冷冻式干燥机
	Q=3m³/min，压力P=1.0MPa
	台
	1
	

	12
	泥饼输送系统
	输送量15t/h
	套
	1
	

	13
	除湿塔
	Φ3.00m×6.50m
	台
	1
	

	14
	低温等离子体
	处理气量：20000m3/h
	台
	1
	

	15
	风机
	20000m3/h，3000Pa
	台
	1
	

	16
	电动单梁悬挂起重机
	起重量3t，起吊高度8m
	台
	1
	


表3.3-3 项目原辅材料一览表
	序号
	名称
	最大储存量
	一期使用量
	备注

	1
	生石灰
	83.75t
	16.75t/d
	

	2
	聚合硫酸铁溶液
	25m3
	6m3/d
	


生活污水与生产废水均排入项目新建污水处理站处理，处理后的废水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后，抽排至齐齐哈尔市住房和城乡建设局指定的腾飞路提升泵房入口，经市政管网排入齐齐哈尔市污水处理厂统一处理后达标排放。本项目污水处理站同时处理本项目与餐厨垃圾处理厂项目产生的污水。

脱水后污泥含水率小于60%，按含水率59%考虑，此时，200t含水80%的原料污泥经脱水处理后含水量为58t。本项目水量平衡图详见图3.3-1。
[image: image3.png]UG IR & K80

LR S

| K150

> ffik—e

IRk IR 5 k29

»  EITIKS0

i FE2

HirgEk10
HRIES
2

MK

AFEMAKL 2

0.2

Jul 1150

BEEK

9,96

K B
s [T FBAN

120




图3.3-1 本项目一期水量平衡图（m3/d）
（3）供电工程

项目附近有10kV线路通过，可接至配电室后经变压器降压后作为全厂日常工作电源。

变配电室0.4/0.23kV低压母线采用单母线接线。

变配电所引出的380/220VAC低压线路采用放射式和树干式相结合的配电方式。

（4）供暖工程

项目新建2台6t/h的燃油/燃气两用锅炉对本项目及餐厨垃圾处理厂项目供暖，锅炉蒸汽供本项目生活区供暖和餐厨垃圾处理厂项目生活区供暖、发酵仓保温，锅炉燃料为餐厨垃圾处理厂生产的净化后的沼气。车间保持微负压状态运行，冬季锅炉供暖能够满足车间温度14℃要求，而且车间中电气设备区会产生余热，保持必要通风还有助于电气设备散热。

3.4 生产工艺
项目原料污泥为厂区外东侧纳污坑塘污泥，为更好的对污泥进行脱水处理，运来的污泥需要进行稀释以方便与调理剂的充分接触，污泥经高压泵运至污泥稀释罐，将80%含水率原料污泥稀释至92%-93%。然后运送至调理罐，分别加入11%-12%聚合硫酸铁和10%氢氧化钙形成待脱水污泥，进入板框压滤机。

板框压滤机用于固体和液体的分离。与其它固液分离设备相比，压滤机过滤后的泥饼有更高的含固率和优良的分离效果。固液分离的基本原理是：混合液流经过滤介质(滤布)，固体停留在滤布上，并逐渐在滤布上堆积形成过滤泥饼。而滤液部分则渗透过滤布，成为不含固体的清液。随着过滤过程的进行，滤饼过滤开始，泥饼厚度逐渐增加，过滤阻力加大。过滤时间越长，分离效率越高。特殊设计的滤布可截留粒径小于1μm的粒子。压滤机除了优良的分离效果和泥饼高含固率外，还可提供进一步的分离过程：在过滤的过程中可同时结合对过滤泥饼进行有效的洗涤，从而有价值的物质可得到回收并且可以获得高纯度的过滤泥饼。项目工艺流程及排污节点图见3.4-1。

[image: image4.emf]稀释罐 板框压滤机

干化污泥

废气 、 废水 、 噪声

调理剂

调理罐

水

污泥料仓

废气 废气

通过滤布拦截

挤压脱水后

垃圾填埋场

卫生填埋


图3.4-1 项目工艺流程及排污节点图
3.5 项目变动情况
根据《齐齐哈尔市环境保护局关于转发省环保厅<关于转发环境保护部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》的通知>的通知》齐环评［2017］95号文件的相关要求，项目原批复内容为“冬季采暖由2台6t/h的燃油/燃气两用锅炉提供锅炉产生的烟气经12m高烟筒排放。”实际建设情况为冬季采暖由2台6t/h的燃油/燃气两用锅炉提供，锅炉产生的烟气经15m高烟筒排放，其他内容不变，所以项目不属于重大变动，可以正常验收。
四、环境保护设施

4.1 污染物治理设施

4.1.1 废水

项目一期污水处理站建设处理规模为350t/d，污水处理站采用“调节池+水解池+两级A/O+MBR”的废水处理工艺，处理餐厨垃圾废水及本项目污水。废水经处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求。抽排至齐齐哈尔市住房和城乡建设局指定的腾飞路提升泵房入口，经市政管网排入齐齐哈尔市污水处理厂统一处理后达标排放。
4.1.2 废气

4.1.2.1 恶臭气体
项目排放的主要恶臭废气为有组织排放的污泥处理车间恶臭和污水处理站的恶臭和厂界无组织排放恶臭。除臭措施工艺流程如下：
（1）车间恶臭
车间内臭气收集：整个预处理车间，卸料区采取电动快速提升门，车间负压运行。采用整体厂房分层送风和收集系统，通过风机将其抽至除臭系统内；脱水车间密闭，同时车间内负压运行，车间按每小时换气次数不低于3次。废气经收集后首先进入预处理阶段，利用低温等离子体工艺，采用丝网过滤器处理后，进入等离子体反应区，在高能电子的作用下，使异味分子受激发，带电粒子或分子间的化学键被打断，同时空气中的水和氧气在高能电子轰击下也会产生OH自由基、活性氧等强氧化性物质，这些强氧化性物质也会与异味分子反应，使其分解，从而促进异味消除。净化后的气体经15m排气筒高空排放。
（2）污水处理站恶臭
车间内臭气收集：整个预处理车间，卸料区采取电动快速提升门，车间负压运行。采用整体厂房分层送风和收集系统，通过风机将其抽至除臭系统内；脱水车间密闭，同时车间内负压运行，车间按每小时换气次数不低于3次。废气经收集后首先进入预处理阶段，利用低温等离子体工艺，采用丝网过滤器处理后，进入等离子体反应区，在高能电子的作用下，使异味分子受激发，带电粒子或分子间的化学键被打断，同时空气中的水和氧气在高能电子轰击下也会产生OH自由基、活性氧等强氧化性物质，这些强氧化性物质也会与异味分子反应，使其分解，从而促进异味消除。净化后的气体经15m排气筒高空排放。因本项目污水处理站与餐厨垃圾综合车间相近，所以经各自的温等离子体工艺除臭后，共用一个15m排气筒高空排放。
（3）厂界无组织排放恶臭
因本项目坐落在齐齐哈尔餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目院内，厂界无组织排放恶臭验收内容与《齐齐哈尔餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目竣工环境保护验收报告》厂界无组织排放恶臭内容相同。

4.1.2.2锅炉烟气

项目新建两台6t/h燃油/燃气两用锅炉，为本项目与餐厨垃圾处理厂供暖。餐厨垃圾处理厂燃气量为0.13t/h（183.4t/h），3.12t/d（4401.6m3/d），本项目燃气量为0.095t/h（134m3/h），2.28t/d（3216m3/d），年使用量342t/a（48.24万m3/a）；合计年使用量为1480.8t/a（278.04万m3/a）。净化的沼气属于清洁能源，燃烧产生的烟气经过高15m不锈钢排气筒排放。锅炉烟气中各污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉标准限值要求。
4.1.3噪声

在噪声较大的车间的顶棚或墙壁上适当铺高吸声材料或悬挂吸声体。选择高标准的生产设备、水泵和风机，安装时保证设备平衡并采取减振基础，对于设备可能产生的较大噪声，针对设备构造选型优化确保设备噪声不超标，此外建议泵房采用吸声墙体及顶棚，即在距设备1米处的噪声不超过85分贝。同时各种泵类均被布置在厂房内，厂房隔声量为25dB（A）以上。在总平面布置中采取防噪设计，合理规划该项目场区内外的运输路线，车辆进出的主干道尽量远离生产辅助建筑，避免交通噪声的影响。噪声环境验收内容见《齐齐哈尔餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目竣工环境保护验收报告》。
4.1.4地下水
项目污泥处理车间、污水处理站地面采用粘土铺底、再在上层铺10~15cm水泥进行地面硬化，然后使用高密度聚乙烯土工膜（HDPE）进行防渗处理，等效黏土Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。或参照GB16889执行。地下水验收内容见《齐齐哈尔餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目竣工环境保护验收报告》。
4.1.5固废

运营期固体废物主要为干化污泥和生活垃圾，收集后均送至附近垃圾填埋场填埋处理。

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

4.2.1项目环保投资
本项目基本执行“三同时”制度，对环评及批复的污染防治措施落实到位，污染物排放得到有效控制。本项目实际总投资4000万元，其中环保投资261万元，占总投资额的6.52%。

表4.2-1   一期项目实际投资情况

	时

段
	环保设施名称
	治理措施
	投资估算（万元）
	实际投资（万元）

	施工

期
	废气
	施工扬尘

防治措施
	工地围挡、场地洒水，混凝土拌和站的除尘措施
	5
	5

	
	废水
	施工废水

污水沉淀池
	废水经沉淀后重复利用
	2
	2

	
	噪声
	施工期

降噪措施
	隔声、消声、减震
	3
	3

	
	固体废物
	建筑垃圾收集
	工程弃土回填，建筑垃圾收集及清运
	3
	3

	
	
	生活垃圾收集
	固定堆放，统一清运
	2
	2

	运

营

期
	废气
	厂房
	集气装置收集恶臭气体，经预处理+低温等离子体除臭装置处理后达标后经15米高排气筒排放，除臭效率90%
	34
	34

	
	
	锅炉废气
	经15m高烟筒排放.
	1
	1

	
	废水
	生活污水
	统一收集至污水处理处理。
	1
	1

	
	
	生产废水
	统一收集至一期建设的污水处理站处理。处理后的废水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后，抽排至齐齐哈尔市住房和城乡建设局指定的腾飞路提升泵房入口，经市政管网排入齐齐哈尔市污水处理厂统一处理后达标排放。
	150
	150

	
	地下水
	生产车间
污水处理站
	分区防渗，设置监测井
	40
	40

	
	噪声
	设备噪声
	隔声、消声、减震
	10
	10

	
	固体废物
	处理后污泥
	定期清运至填埋场处理
	8
	8

	
	
	生活垃圾
	由环卫部门定期处理，送至崔门垃圾处理厂
	2
	2

	合计
	261
	261


4.2.2 项目环保设施“三同时”落实情况

	类别
	环评批复要求
	实际建设情况
	落实情况

	废水
	项目新建两座污水处理站，处理规模均为350t，均采用“调节池+水解池+两级A0+MBR”处理工艺，确保处理后废水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准后，抽排至齐齐哈尔市住房和城乡建设局指定的腾飞路提升泵房入口，经市政管网排入齐齐哈尔市污水处理厂统一处理后达标排放。
	项目一期新建一座污水处理站，处理规模均为350t，均采用“调节池+水解池+两级A0+MBR”处理工艺，确保处理后废水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准后，抽排至齐齐哈尔市住房和城乡建设局指定的腾飞路提升泵房入口，经市政管网排入齐齐哈尔市污水处理厂统一处理后达标排放。
	已落实

	废气
	污泥处理车间、一期污水处理站产生恶臭气体分别经低温等离子体处理后，分别经一根15m高排气筒排放，确保处理后废气中的NH3、H2S和恶臭气体的排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2的标准限值要求；确保厂界无组织排放的NH3、HS浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1的相应排放标准限值要求。
	污泥处理车间、一期污水处理站产生恶臭气体分别经低温等离子体处理后，分别经一根15m高排气筒排放，确保处理后废气中的NH3、H2S和恶臭气体的排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2的标准限值要求；确保厂界无组织排放的NH3、HS浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1的相应排放标准限值要求。
	已落实

	
	两台6t/h燃油/燃气两用锅炉，产生的烟气经12m高排气筒排放，确保烟气中排放的颗粒物、S02、NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃气锅炉标准限值要求。
	两台6t/h燃油/燃气两用锅炉，产生的烟气经15m高排气筒排放，确保烟气中排放的颗粒物、S02、NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃气锅炉标准限值要求。
	已落实

	噪声
	用低噪声设备，并采取减震、隔声、降噪等措施，确保项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。
	用低噪声设备，并采取减震、隔声、降噪等措施，确保项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。
	已落实

	地下水
	污泥处理车间、污水处理站均须采取有效的防渗措施，防止污染地下水，确保满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单要求。建设地下水监控井。
	污泥处理车间、污水处理站均须采取有效的防渗措施，防止污染地下水，确保满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单要求。建设地下水监控井。
	已落实

	固体废物
	生活垃圾和干化后的污泥统一收集，定期清运至城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋。
	生活垃圾和干化后的污泥统一收集，定期清运至城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋。
	已落实


五、环评主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1环评主要结论及建议

5.1.1空气影响分析

项目建成后主要为锅炉烟气臭。

（1）锅炉烟气
两台6t/h燃油/燃气两用锅炉，产生的烟气经15m高排气筒排放，确保烟气中排放的颗粒物、S02、NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃气锅炉标准限值要求，周围空气环境影响不大。
（2）恶臭
污泥处理车间、一期污水处理站产生恶臭气体分别经低温等离子体处理后，分别经一根15m高排气筒排放，确保处理后废气中的NH3、H2S和恶臭气体的排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2的标准限值要求；确保厂界无组织排放的NH3、H2S浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1的相应排放标准限值要求。各污染物对大气环境的影响很小。
（3）大气环境防护距离
根据大气环境防护距离计算结果，项目不需要设置大气环境防护距离。

综上分析，项目运营期间产生的废气经采取措施后对周围环境影响较小。
5.1.2 水环境影响分析

项目一期污水处理站建设处理规模为350t/d，污水处理站采用“调节池+水解池+两级A/O+MBR”的废水处理工艺，处理餐厨垃圾废水及本项目污水。废水经处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求。抽排至齐齐哈尔市住房和城乡建设局指定的腾飞路提升泵房入口，经市政管网排入齐齐哈尔市污水处理厂统一处理后达标排放，对周围环境影响较小。

5.1.3 固体废物影响分析

生活垃圾和干化后的污泥统一收集，定期清运至城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋。对周围环境影响较小。

5.1.4 噪声影响分析  

用低噪声设备，并采取减震、隔声、降噪等措施，确保项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，对周边环境影响较小。

5.1.5 地下水影响分析

污泥处理车间、污水处理站均须采取有效的防渗措施，防止污染地下水，确保满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单要求。建设地下水监控井。综上所述，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，不会对区域地下水环境产生明显影响。

5.2审批部门审批决定

齐齐哈尔市生态环境局关于齐齐哈尔市城区污泥处置工程项目

环境影响报告表的批复

齐环行审〔2019]91号
齐齐哈尔嘉润科技有限公司：

你单位报送的《齐齐哈尔市城区污泥处置工程项目环境影响报告表》(以下称“报告表”)及相关材料收悉，经审查研究，现批复如下：
一、项目建设性质为新建，建设地点位于齐齐哈尔市昂昂溪区齐社公路南侧，齐齐哈尔市崔门填埋场院内。项目总处理污泥能力为200t/。一期建设100处理能力的污泥处理系统，

座处理能力为350t/d的污水处理站，两台6t/h的燃油/燃气两用锅炉；二期建设100处理能力的污泥处理系统，一座处理能力为350/的污水处理站。项目污泥处理系统包括板框压滤机系统(调理、板框、压滤机等)污泥反吹和高压清洗系统。项目总投资4517万元，环保投资411万元。项目冬季供暖由两台6t/h燃油/燃气两用锅炉提供。在采取环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，不利环境影响能够得到一定程度减缓和控制。因此，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的各项环境保护措施。
二、项目建设中应注意做好以下工作:

1.认真落实污染防治措施，保证施工期产生的噪声、粉尘、废水及建筑垃圾等不对周围环境产生影响。施工期结束后需做好植被恢复等工作，防止发生水土流失。

2.项目新建两座污水处理站，处理规模均为350t，均采用“调节池+水解池+两级A0+MBR”处理工艺，确保处理后废水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准后，抽排至齐齐哈尔市住房和城乡建设局指定的腾飞路提升泵房入口，经市政管网排入齐齐哈尔市污水处理厂统一处理后达标排放。

3.污泥处理车间、一期污水处理站、二期污水处理站产生恶臭气体分别经低温等离子体处理后，分别经一根15m高排气筒排放，确保处理后废气中的NH3、H2S和恶臭气体的排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2的标准限值要求；确保厂界无组织排放的NH3、HS浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1的相应排放标准限值要求。
4.两台6t/h燃油/燃气两用锅炉，产生的烟气经12m高排气筒排放，确保烟气中排放的颗粒物、S02、NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃气锅炉标准限值要求。
5.尽量选用低噪声设备，并采取减振、隔声、降噪等措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的2类标准要求。
6.生活垃圾和干化后的污泥统一收集，定期清运至城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋。
7.污泥处理车间、污水处理站均须采取有效的防渗措施，防止污染地下水，确保满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单要求。
8.严格按报告表要求建设地下水监控井，一旦发现监测水质发生变化，立即停止使用，并采取相应补救措施。
9.在建设及运营过程中要严格落实防沙治沙和水土保持措 施，搞好生态恢复和生态改善工作，做好绿化和防沙治沙工作。
10.要增强环境风险防范意识，建立环境安全应急预警系统 和制定切实有效的应急预案，防止环境污染事件发生。
11.在项目相邻东北侧拟建一座垃圾焚烧发电厂，按市政府统一安排，该项目与发电厂协同，污水实施深度处理，达到发电厂回用水标准后，回用于发电厂。
三、工程建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施和监测计划。工程建成后，须按规定程序实施 竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。
四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、 采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年工程才开工的，应当在开工 前将环境影响报告表报我局重新审核。
五、由齐齐哈尔市昂昂溪生态环境局负责项目建设中的环境保护监督管理工作。你单位在收到本批复后20日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至齐齐哈尔市昂昂溪生态环境局，并接受其监督管理。
齐齐哈尔市生态环境局
2019年8月28日
六、验收执行标准
6.1 大气污染物排放执行标准
有组织排放的恶臭污染物NH3、H2S，其排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中15m高排气筒排放标准，恶臭无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准中“新改扩建”标准要求；锅炉烟气中排放的颗粒物、S02、NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃气锅炉标准限值要求。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的排放限值。见表6-1。
表6-1  验收执行标准排放限值
	类别
	监测项目
	单位
	排放限值
	执行标准

	有组织排放废气
	排气筒
	NH3
	kg/h
	4.9
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中15m高排气筒排放标准

	
	
	H2S
	
	0.33
	

	
	
	臭气浓度
	无量纲
	2000
	

	
	
	颗粒物
	mg/m3
	20
	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表2燃气锅炉标准限值要求。

	
	
	S02
	
	50
	

	
	
	NOx
	
	200
	

	
	食堂油烟
	油烟
	mg/m3
	2.0
	《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的排放限值

	无组织排放废气
	厂界标准值
	NH3
	mg/m3
	1.5
	《恶臭污染物排放标准》（GB1454-93）中表1厂界标准值二级标准

	
	
	H2S
	
	0.06
	

	
	
	臭气浓度
	无量纲
	20
	


6.2 厂界环境噪声排放执行标准
噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准。见表6-2。
表6-2 厂界噪声排放限值
	类别
	监测项目
	单位
	排放限值
	执行标准

	厂界噪声
	等效连续 A 声级
	昼间
	dB（A）
	60
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准

	
	
	夜间
	
	50
	


6.3 地下水执行标准
地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。见表6-3。
表6-3 地下水执行排放限值
	类别
	监测项目
	单位
	排放限值
	执行标准

	地下水
	厂区地下水、跟踪监测井
	pH
	无量纲
	6-9
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	
	
	高锰酸盐指数
	mg/L
	≤3.0
	

	
	
	亚硝酸盐（以N计）
	
	≤0.02
	

	
	
	氨氮
	
	≤0.5
	

	
	
	Hg 
	
	≤0.001
	

	
	
	As
	
	≤0.05
	

	
	
	Cd
	
	≤0.01
	

	
	
	Cr6+
	
	≤0.05
	

	
	
	Pb
	
	≤0.05
	

	
	
	Ni
	
	≤0.002
	

	
	
	Cu
	
	≤1.00
	

	
	
	Zn
	
	≤1.00
	

	
	
	总硬度
	
	≤450
	

	
	
	溶解性总固体
	
	≤1000
	


6.4 地表水执行标准
污水处理站出口水质执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准
表6-4 地表水执行排放限值
	类别
	污染因子
	单位
	排放限值
	执行标准

	地表水
	色度
	mg/L
	64
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准

	
	悬浮物（SS）
	
	400
	

	
	五日生化需氧量BOD5
	
	350
	

	
	化学需氧量COD
	
	500
	

	
	氨氮（以N计）
	
	45
	

	
	总氮（以N计）
	
	70
	

	
	动植物油
	
	100
	


七、验收监测内容
7.1 验收监测期间工况负荷

验收监测期间，确保主体工程工况稳定，环保设施运行正常，以确保监测数据的有效性和准确性。通过对各类污染物排放及各类污染治理设施处理效率的监测，来说明环境保护设施调试运行效果。监测点位布设见图 7.1-1 所示，具体监测内容如下。
[image: image5.png]ATEDENES




图 7.1-1 监测布点图

7.2 地下水监测
地下水监测验收内容详见《齐齐哈尔餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目竣工环境保护验收报告》。

表7.2-1  地下水监测内容
	序号
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	1
	厂区地下水、
跟踪监测井
	pH
	每点连续监测2天，每天各1次

	2
	
	高锰酸盐指数
	

	3
	
	亚硝酸盐（以N计）
	

	4
	
	氨氮
	

	5
	
	Hg 
	

	6
	
	As
	

	7
	
	Cd
	

	8
	
	Cr6+
	

	9
	
	Pb
	

	10
	
	Ni
	

	11
	
	Cu
	

	12
	
	Zn
	

	13
	
	总硬度
	

	14
	
	溶解性总固体
	


7.3 废气监测
表7.3-1 废气监测内容
	序号
	废气来源
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	1
	有组织排放
	污泥处理车间和一期污水处理站除臭设施进、出口
	臭气浓度
	每天监测4次，连续监测2天

	2
	
	
	氨
	

	3
	
	
	硫化氢
	

	4
	
	锅炉废气
	油烟
	每点连续监测2天，每天各3次

	5
	无组织排放
	污泥处理车间上风向设1个参照点，下风向设监测点3个
	臭气浓度
	每天监测4次，连续监测2天

	6
	
	
	氨
	

	7
	
	
	硫化氢
	

	
	
	厂界上风向设1个参照点，下风向设监测点3个
	臭气浓度
	每天监测4次，连续监测2天

	
	
	
	氨
	

	
	
	
	硫化氢
	


7.4 地表水监测
表7.4-1  废水监测内容表
	序号
	废水来源
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	1
	一期污水处理站
	废水进、出口
	COD
	每点连续监测2天，每天各4次

	2
	
	
	氨氮
	

	3
	
	
	BOD
	

	4
	
	
	总氮（以N计）
	

	5
	
	
	SS
	

	6
	
	
	色度
	

	7
	
	
	动植物油
	


7.5 厂界噪声监测 
厂界噪声验收内容见《齐齐哈尔餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目竣工环境保护验收报告》。
表7.5-1 噪声监测内容
	监测位置
	监测因子
	测点数
	监测频次

	噪声
	厂界北侧1#点
	噪声
	1
	昼夜各监测1次，连续监测2天

	
	厂界东侧2#点
	
	1
	

	
	厂界南侧3#点
	
	1
	

	
	厂界西侧4#点
	
	1
	


八、质量保证与质量控制
（1）现场工况：根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，验收监测应记录项目实际运行工况。
（2）所有监测人员持证上岗，严格按照单位质量管理体系文件中的规定开展工作。
（3）所用监测仪器通过计量部门检定并在检定有效期内，分析方法均为计量认证有效方法。
（4）各类记录及分析测试结果，按相关技术规范要求进行数据处理和填报，并进行三级审核。

8.1 监测分析方法及使用仪器
8.1.1大气污染物排放监测分析方法及使用仪器详见表8.1-1所示。

表8.1-1大气污染物监测分析方法和仪器

	序号
	项目
	分析方法
	主要仪器型号及管理编号

	1
	氨
（mg/m3）
	环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法(HJ 534-2009)
	ZR-3920型环境空气颗粒物综合采样器LQ-29
T6新世纪紫外可见分光光度计 LQ-07

	2
	硫化氢
（mg/m3）
	硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局（2003年）
	ZR-3920型环境空气颗粒物综合采样器LQ-29
T6新世纪紫外可见分光光度计 LQ-07

	3
	臭气浓度 （无量纲）
	GB/T14675-1993 三点比较式臭袋法
	-

	4
	二氧化硫
	《固定污染源废气中二氧化硫的测定 定电位电解法》（ HJ 57-2017）
	ZR3260D自动烟尘烟气测试仪LQ-28

	5
	氮氧化物
	《固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法》（ HJ693-2014）
	ZR3260D自动烟尘烟气测试仪LQ-28

	6
	颗粒物
	《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996） 及修改单
	FA2004N电子分析天平LQ-05
ZR3260D自动烟尘烟气测试仪LQ-28


8.1.2地表水监测分析方法及使用仪器详见表8.1-2所示。

表8.1-2  地表水监测分析方法和仪器
	检测项目
	检测方法
	仪器型号/名称/编号

	色度
	水质 色度的测定（铂钴比色法）
GB/T 11903-1989
	50ml 比色管 LB-003

	化学需氧量
	水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法
HJ 828-2017
	50.00ml酸式滴定管LB-002

	五日生化需氧量
	水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法HJ 505-2009
	SHX70Ⅲ 生化培养箱 LQ-06

	氨氮
	水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009
	T6新世纪紫外可见分光光度计LQ-07

	总氮
	水质总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636—2012
	T6新世纪紫外可见分光光度计LQ-07
LX-B35L电加热立式压力蒸汽灭菌器 LQ-08

	悬浮物
	水质悬浮物的测定重量法GB/T 11901-1989
	FA2004N电子天平LQ-05
FX101-1电热鼓风干燥箱 LQ-19

	动植物油
	水质石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018
	OIL460红外分光测油仪 LQ-18


8.2 污染物监测分析过程中的质量保证和质量控制
8.2.1  大气污染物排放监测分析过程中的质量保证和质量控制
废气监测严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《大气 污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）进行。其中监测前按规定对采样系统的气密性进行检查，对使用的仪器进行流量和浓度校准。
8.2.2 地表水监测分析过程中的质量保证和质量控制 
水质样品的采集、运输、保存严格按照《水质 采样方案设计技术规定》 （HJ495-2009）、《水质 采样技术导则》（HJ494-2009）和《水质采样 样品 的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）的技术要求进行。

九、验收监测结果
9.1 生产工况
2020 年 5 月 15 日~6 月 30 日，齐齐哈尔嘉润科技有限公司委托齐齐哈尔绿水清山检验检测有限公司对进行了竣工环保验收监测。根据现场调查，监测期间项目生产运行工况稳定，满足验收监测条件。具体监测期间工况负荷表见表 9.1-1。具体监测期间工况负荷表见表 9.1-1。齐齐哈尔绿水清山检验检测有限公司根据验收监测情况及监测数据，编制了验收监测报告。
表 9.1-1 验收监测期间生产负荷情况
	工艺类别
	设计处理规模 （t/d）
	2020 年 5 月 15 日
	2020 年 6 月 15 日

	
	
	处理规模 （t/d）
	运行负荷 （%）
	处理规模 （t/d）
	运行负荷 （%）

	污泥处理量
	100
	75
	75
	80
	80

	污水
	350
	262
	75
	262
	75


9.2 废气排放监测结果
9.2.1 废气有组织排放监测结果 
依据齐齐哈尔绿水清山检验检测有限公司出具的报告可知：2020年5 月25日～26日，本项目有组织排放监测结果见表 9.2-1、9.2-2。
表9.2-1  有组织排放监测结果
	监测点位
	监测项目
	时间
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	标准限值
	达标
情况

	一期污水处理站（综合车间）进口
	风速（m/s）
	2020.5.25
	12.4
	12
	12.3
	12.4
	—
	—

	
	温度（℃）
	
	8.1
	11.0
	11.7
	8.7
	—
	—

	
	氨
	实测浓度（mg/m3）
	
	55.92
	50.82
	51.06
	54.84
	—
	—

	
	
	排放速率 （kg/h）
	
	20
	17.6
	15
	14
	—
	—

	
	硫化氢
	实测浓度（mg/m3）
	
	7.5
	7.74
	7.56
	7.62
	—
	—

	
	
	排放速率 （kg/h）
	
	0.8
	0.76
	0.65
	0.71
	—
	—

	
	臭气浓度（无量纲）
	
	2344
	3090
	4169
	5495
	
	—

	一期污水处理站（综合车间）进口
	风速（m/s）
	2020.5.26
	13.4
	14.5
	13.9
	13
	—
	—

	
	温度（℃）
	
	9.8
	10.0
	10.7
	9.7
	—
	—

	
	氨
	实测浓度（mg/m3）
	
	56.7
	50.16
	49.5
	54.2
	—
	—

	
	
	排放速率 （kg/h）
	
	16.4
	16.2
	15.4
	12.2
	—
	—

	
	硫化氢
	实测浓度（mg/m3）
	
	7.62
	7.60
	7.38
	7.5
	—
	—

	
	
	排放速率 （kg/h）
	
	0.74
	0.58
	0.62
	0.77
	—
	—

	
	臭气浓度（无量纲）
	
	3090
	2344
	4169
	4169
	—
	—

	一期污水处理站（综合车间）出口
	排气筒高度（m）
	15
	—
	—

	
	风速（m/s）
	2020.5.25
	9.4
	8
	8.3
	7.9
	—
	—

	
	温度（℃）
	
	7.6
	9.0
	8.7
	6.7
	—
	—

	
	氨
	实测浓度（mg/m3）
	
	9.32
	8.47
	8.51
	9.14
	—
	—

	
	
	排放速率 （kg/h）
	
	2.2
	1.8
	1.7
	2.0
	4.9
	达标

	
	
	去除效率 （%）
	
	90
	90
	90
	90
	
	

	
	硫化氢
	实测浓度（mg/m3）
	
	1.25
	1.29
	1.26
	1.27
	—
	—

	
	
	排放速率 kg/h）
	
	0.12
	0.17
	0.13
	0.15
	0.33
	达标

	
	
	去除效率 （%）
	
	90
	90
	90
	90
	
	

	
	臭气浓度
	（无量纲）
	
	234
	309
	417
	550
	2000
	达标

	
	
	去除效率 （%）
	
	90
	90
	90
	90
	
	

	一期污水处理站（综合车间）出口
	排气筒高度（m）
	15
	—
	—

	
	风速（m/s）
	2020.5.26
	9.6
	8.5
	7.9
	8
	—
	—

	
	温度（℃）
	
	7.5
	10.2
	8.6
	6.1
	—
	—

	
	氨
	实测浓度（mg/m3）
	
	9.14
	8.36
	8.25
	9.03
	—
	—

	
	
	排放速率 （kg/h）
	
	2.1
	1.5
	1.6
	1.8
	4.9
	达标

	
	
	去除效率 （%）
	
	90
	90
	90
	90
	
	

	
	硫化氢
	实测浓度（mg/m3）
	
	1.27
	1.26
	1.23
	1.25
	—
	—

	
	
	排放速率 （kg/h）
	
	0.13
	0.16
	0.15
	0.14
	0.33
	达标

	
	
	去除效率 （%）
	
	90
	90
	90
	90
	
	

	
	臭气浓度
	（无量纲）
	
	309
	234
	417
	309
	2000
	达标

	
	
	去除效率 （%）
	
	90
	90
	90
	90
	
	

	污泥处理车间进口
	风速（m/s）
	2020.5.25
	12.4
	12
	12.3
	12.4
	—
	—

	
	温度（℃）
	
	8.1
	11.0
	11.7
	8.7
	—
	—

	
	氨
	实测浓度（mg/m3）
	
	80.7
	81.2
	80.5
	77.6
	—
	—

	
	
	排放速率 （kg/h）
	
	6.52
	6.10
	6.45
	6.12
	—
	—

	
	硫化氢
	实测浓度（mg/m3）
	
	4.25
	4.61
	4.45
	4.22
	—
	—

	
	
	排放速率 （kg/h）
	
	0.31
	0.34
	0.32
	0.34
	—
	—

	
	臭气浓度（无量纲）
	
	3090
	4169
	5495
	4169
	
	—

	污泥处理车间进口
	风速（m/s）
	2020.5.26
	13.4
	14.5
	13.9
	13
	—
	—

	
	温度（℃）
	
	9.5
	10.2
	9.6
	9.1
	—
	—

	
	氨
	实测浓度（mg/m3）
	
	80.7
	81.2
	80.5
	77.6
	—
	—

	
	
	排放速率 （kg/h）
	
	6.52
	6.10
	6.45
	6.12
	—
	—

	
	硫化氢
	实测浓度（mg/m3）
	
	4.25
	4.61
	4.45
	4.22
	—
	—

	
	
	排放速率 （kg/h）
	
	0.31
	0.34
	0.32
	0.34
	—
	—

	
	臭气浓度（无量纲）
	
	3090
	4169
	5495
	3090
	—
	—

	污泥处理车间出口
	排气筒高度（m）
	15
	—
	—

	
	风速（m/s）
	2020.5.25
	9.4
	8
	8.3
	7.9
	—
	—

	
	温度（℃）
	
	7.6
	9.0
	8.7
	6.7
	—
	—

	
	氨
	实测浓度（mg/m3）
	
	8.07
	8.12
	8.05
	7.76
	—
	—

	
	
	排放速率 （kg/h）
	
	0.652
	0.610
	0.645
	0.612
	4.9
	达标

	
	
	去除效率 （%）
	
	90
	90
	90
	90
	
	

	
	硫化氢
	实测浓度（mg/m3）
	
	0.425
	0.461
	0.445
	0.422
	—
	—

	
	
	排放速率 kg/h）
	
	0.031
	0.034
	0.032
	0.034
	0.33
	达标

	
	
	去除效率 （%）
	
	90
	90
	90
	90
	
	

	
	臭气浓度
	（无量纲）
	
	309
	417
	550
	417
	2000
	达标

	
	
	去除效率 （%）
	
	90
	90
	90
	90
	
	

	污泥处理车间出口
	排气筒高度（m）
	15
	—
	—

	
	风速（m/s）
	2020.5.26
	9.6
	8.5
	7.9
	8
	—
	—

	
	温度（℃）
	
	7.5
	10.2
	8.6
	6.1
	—
	—

	
	氨
	实测浓度（mg/m3）
	
	8.17
	8.09
	8.20
	7.96
	—
	—

	
	
	排放速率 （kg/h）
	
	0.678
	0.629
	0.620
	0.625
	4.9
	达标

	
	
	去除效率 （%）
	
	90
	90
	90
	90
	
	

	
	硫化氢
	实测浓度（mg/m3）
	
	0.435
	0.470
	0.489
	0.442
	—
	—

	
	
	排放速率 （kg/h）
	
	0.032
	0.035
	0.036
	0.034
	0.33
	达标

	
	
	去除效率 （%）
	
	90
	90
	90
	90
	
	

	
	臭气浓度
	（无量纲）
	
	309
	417
	550
	309
	2000
	达标

	
	
	去除效率 （%）
	
	90
	90
	90
	90
	
	


分析与评价：
在监测期间，项目各设备均处于正常运行状态。由以上数据得出，验收监测期间，一期污水处理站恶臭气体有组织排放中氨最大排放速率2.2 kg/h，硫化氢最大排放速率0.17 kg/h，臭气浓度最大值为550；污泥处理车间出口恶臭气体有组织排放中氨最大排放速率0.678 kg/h，硫化氢最大排放速率0.036 kg/h，臭气浓度最大值为550。能够达到 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中15m高排气筒排放标准。
表9.2-2  锅炉烟气监测结果
	监测点位
	监测项目
	时间
	第一次
	第二次
	第三次
	标准限值
	达标
情况

	锅炉烟气排气口
	排气筒高度（m）
	15
	—
	达标

	
	风速（m/s）
	2020.6.15
	5
	5.5
	5.6
	—
	

	
	温度（℃）
	
	67
	78
	70
	—
	

	
	颗粒物
	实测浓度（mg/m3）
	
	5.6
	5.4
	5.5
	—


	

	
	
	折算浓度（mg/m3）
	
	6.1
	5.9
	6.0
	20
	

	
	二氧化硫
	实测浓度（mg/m3）
	
	41
	40
	39
	—
	

	
	
	折算浓度（mg/m3）
	
	45
	43
	43
	50
	

	
	氮氧化物
	实测浓度（mg/m3）
	
	168
	164
	162
	—
	

	
	
	折算浓度（mg/m3）
	
	176
	172
	170
	200
	

	锅炉烟气排气口
	排气筒高度（m）
	15
	—
	达标

	
	风速（m/s）
	2020.6.16
	5.2
	5.6
	55
	—
	

	
	温度（℃）
	
	77
	75
	73
	—
	

	
	颗粒物
	实测浓度（mg/m3）
	
	5.9
	5.8
	5.5
	—
	

	
	
	折算浓度（mg/m3）
	
	6.4
	6.5
	6.1
	20
	

	
	二氧化硫
	实测浓度（mg/m3）
	
	43
	35
	30
	—
	

	
	
	折算浓度（mg/m3）
	
	46
	35
	34
	50
	

	
	氮氧化物
	实测浓度（mg/m3）
	
	170
	171
	168
	—
	

	
	
	折算浓度（mg/m3）
	
	178
	179
	176
	200
	


分析与评价：
在监测期间，项目各设备均处于正常运行状态。由以上数据得出，验收监测期间，颗粒物最大浓度为6.5 mg/m3，二氧化硫最大浓度为46 mg/m3，氮氧化物最大浓度为179 mg/m3。能够达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃气锅炉标准限值要求。
9.2.2 废气无组织排放监测结果 
依据齐齐哈尔绿水清山检验检测有限公司出具的报告可知，2020年5 月25日～26日，项目污泥车间无组织排放监测结果见表 9.2-3，厂界无组织排放监测结果见表9.2-4（厂界无组织排放监测数据与《齐齐哈尔餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目竣工环境保护验收报告》中厂界无组织排放监测数据相同）。
表9.2-3  污泥车间恶臭气体排放监测结果
	监测项目
	监测点位
	时间
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	标准限值
	达标
情况

	氨
mg/m3
	上风向监测点1
	2020.5.25
	0.587
	0.556
	0.497
	0.642
	1.5
	达标

	
	侧风向监测点2
	
	0.728
	0.671
	0.611
	0.652
	
	

	
	下风向监测点3
	
	1.15
	1.20
	1.22
	1.14
	
	

	
	侧风向监测点4
	
	0.963
	0.916
	0.871
	0.872
	
	

	硫化氢
mg/m3
	上风向监测点1
	
	0.004 
	0.005
	0.011
	0.015
	0.06
	达标

	
	侧风向监测点2
	
	0.005 
	0.009
	0.014
	0.016
	
	

	
	下风向监测点3
	
	0.027 
	0.035
	0.044
	0.026
	
	

	
	侧风向监测点4
	
	0.011 
	0.014
	0.020
	0.011
	
	

	臭气浓度
（无量纲）
	上风向监测点1
	
	12
	15
	15
	14
	20
	达标

	
	侧风向监测点2
	
	13
	14
	16
	13
	
	

	
	下风向监测点3
	
	11
	14
	16
	13
	
	

	
	侧风向监测点4
	
	12
	15
	15
	14
	
	

	氨
mg/m3
	上风向监测点1
	2020.5.26
	0.482
	0.726
	0.681
	0.472
	1.5
	达标

	
	侧风向监测点2
	
	0.621
	0.555
	0.881
	0.731
	
	

	
	下风向监测点3
	
	1.25
	1.21
	1.42
	1.31
	
	

	
	侧风向监测点4
	
	0.962
	0.946
	0.941
	1.32
	
	

	硫化氢
mg/m3
	上风向监测点1
	
	0.007 
	0.006
	0.016
	0.011
	0.06
	达标

	
	侧风向监测点2
	
	0.018 
	0.004
	0.003
	0.011
	
	

	
	下风向监测点3
	
	0.022 
	0.032
	0.034
	0.024
	
	

	
	侧风向监测点4
	
	0.012 
	0.014
	0.021
	0.029
	
	

	臭气浓度
（无量纲）
	上风向监测点1
	
	13
	15
	16
	13
	20
	达标

	
	侧风向监测点2
	
	12
	16
	16
	14
	
	

	
	下风向监测点3
	
	12
	14
	14
	12
	
	

	
	侧风向监测点4
	
	13
	15
	15
	13
	
	


分析与评价：
在监测期间，项目各设备均处于正常运行状态。由以上数据得出，验收监测期间，污泥车间恶臭气体无组织排放中氨最大排放浓度1.42 mg/m3，硫化氢最大排放浓度0.034mg/m3，臭气浓度最大值为16。能够达到 《恶臭污染物排放标准》（GB1454-93）中表1厂界标准值二级标准。
表9.2-4  厂界恶臭气体排放监测结果
	监测项目
	监测点位
	时间
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	标准限值
	达标
情况

	氨
mg/m3
	上风向监测点5
	2020.5.25
	0.597
	0.546
	0.491
	0.662
	1.5
	达标

	
	侧风向监测点6
	
	0.758
	0.661
	0.621
	0.622
	
	

	
	下风向监测点7
	
	1.25
	1.21
	1.32
	1.44
	
	

	
	侧风向监测点8
	
	0.973
	0.926
	0.821
	0.672
	
	

	硫化氢
mg/m3
	上风向监测点5
	
	0.009 
	0.007
	0.013
	0.012
	0.06
	达标

	
	侧风向监测点6
	
	0.008 
	0.009
	0.010
	0.015
	
	

	
	下风向监测点7
	
	0.021 
	0.033
	0.042
	0.024
	
	

	
	侧风向监测点8
	
	0.012 
	0.015
	0.021
	0.012
	
	

	臭气浓度
（无量纲）
	上风向监测点5
	
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	20
	达标

	
	侧风向监测点6
	
	13
	15
	13
	13
	
	

	
	下风向监测点7
	
	18
	17
	17
	18
	
	

	
	侧风向监测点8
	
	12
	11
	12
	13
	
	

	氨
mg/m3
	上风向监测点1
	2020.5.26
	0.682
	0.756
	0.621
	0.462
	1.5
	达标

	
	侧风向监测点2
	
	0.721
	0.556
	0.811
	0.741
	
	

	
	下风向监测点3
	
	1.05
	1.21
	1.12
	1.31
	
	

	
	侧风向监测点4
	
	0.982
	0.996
	0.921
	1.32
	
	

	硫化氢
mg/m3
	上风向监测点5
	
	0.007 
	0.008
	0.010
	0.011
	0.06
	达标

	
	侧风向监测点6
	
	0.008 
	0.008
	0.009
	0.010
	
	

	
	下风向监测点7
	
	0.023 
	0.034
	0.032
	0.034
	
	

	
	侧风向监测点8
	
	0.014 
	0.016
	0.020
	0.019
	
	

	臭气浓度
（无量纲）
	上风向监测点5
	
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	20
	达标

	
	侧风向监测点6
	
	14
	13
	15
	14
	
	

	
	下风向监测点7
	
	17
	18
	17
	18
	
	

	
	侧风向监测点8
	
	13
	12
	12
	13
	
	


分析与评价：
在监测期间，项目各设备均处于正常运行状态。由以上数据得出，验收监测期间，厂界恶臭气体无组织排放中氨最大排放浓度1.44 mg/m3，硫化氢最大排放浓度0.042mg/m3，臭气浓度最大值为18。能够达到 《恶臭污染物排放标准》（GB1454-93）中表1厂界标准值二级标准。
9. 3 地表水监测结果
依据齐齐哈尔绿水清山检验检测有限公司出具的报告可知，2020年5月20日～21日，项目一期污水处理站废水进口、出口水质监测结果见表 9.3-1。
表9.3-1  一期污水处理站废水进口、出口水质监测结果
	监测点位
	监测项目
	时间
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	标准限值
	达标
情况

	一期污水处理站废水进口
（mg/L）
	色度（度）
	2020.5.25
	21
	20
	25
	30
	—
	—


	
	悬浮物（SS）
	
	7600
	7700
	7500
	7700
	—
	

	
	五日生化需氧量BOD5
	
	800
	900
	560
	780
	—
	

	
	化学需氧量COD
	
	6000
	5500
	6500
	5800
	—
	

	
	氨氮（以N计）
	
	1300
	1280
	1430
	1270
	—
	

	
	总氮（以N计）
	
	1200
	1700
	1100
	1650
	—
	

	
	动植物油
	
	300
	280
	320
	290
	—
	

	一期污水处理站废水进口
（mg/L）
	色度
	2020.5.26
	20
	18
	25
	28
	—
	

	
	悬浮物（SS）
	
	7300
	7300
	7200
	7600
	—
	

	
	五日生化需氧量BOD5
	
	640
	630
	550
	740
	—
	

	
	化学需氧量COD
	
	5900
	5000
	6200
	5600
	—
	

	
	氨氮（以N计）
	
	1180
	1290
	1110
	1230
	—
	

	
	总氮（以N计）
	
	1090
	1180
	1290
	1350
	—
	

	
	动植物油
	
	260
	280
	340
	200
	—
	

	一期污水处理站废水出口
（mg/L）
	色度（度）
	2020.5.25
	20
	20
	25
	20
	64
	达标

	
	悬浮物（SS）
	
	72
	70
	71
	69
	400
	

	
	五日生化需氧量BOD5
	
	56.8
	58.6
	55.5
	54.3
	350
	

	
	化学需氧量COD
	
	208
	205
	220
	205
	500
	

	
	氨氮（以N计）
	
	17.5
	17.8
	17.6
	17.7
	45
	

	
	总氮（以N计）
	
	25
	26
	25
	27
	70
	

	
	动植物油
	
	6
	9
	4
	7
	100
	

	一期污水处理站废水进口
（mg/L）
	色度
	2020.5.26
	20
	25
	20
	20
	64
	

	
	悬浮物（SS）
	
	70
	71
	68
	72
	400
	

	
	五日生化需氧量BOD5
	
	51.4
	50.3
	56.1
	58.7
	350
	

	
	化学需氧量COD
	
	220
	208
	205
	208
	500
	

	
	氨氮（以N计）
	
	17.5
	17.6
	17.5
	17.8
	45
	

	
	总氮（以N计）
	
	26
	26
	25
	26
	70
	

	
	动植物油
	
	10
	11
	9
	9
	100
	


分析与评价：

在监测期间，项目各设备均处于正常运行状态。验收监测期间，一期污水处理站废水出口水质最大浓度均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。
9.4污染物总量核算
（1）废水污染物总量核算 
依据本次验收监测数据进行核算：水污染物 COD 日均排放浓度最大值为 220mg/L；NH3-N 日均排放浓度最大值为 17.8mg/L。年工作时间为 365 天，经调查其废水排放量约为 127.75t/a，故本项目水污染物COD排放总量为28.1t/a，NH3-N排放总量为2.27t/a。

（2）废气污染物总量核算

依据本次验收监测数据进行核算：燃气锅炉二氧化硫两日最大排放速率为 0.11kg/h，氮氧化物两日最大排放速率为 0.23kg/h。锅炉每天运行 按 5 小时计，年工作时间为 365 天，即 1825 小时。二氧化硫排放总量为0.20 t/a ，氮氧化物排放总量为2.02 t/a。

十、验收监测结论

10.1污染物排放监测结果
本次验收监测期间，齐齐哈尔市城区污泥处置工程项目的生产工况运行稳定，满足验收监测要求。
10.2污染物排放监测结果

（1）废气
①恶臭

验收监测期间，一期污水处理站恶臭气体有组织排放中氨最大排放速率2.2 kg/h，硫化氢最大排放速率0.17 kg/h，臭气浓度最大值为550；污泥处理车间出口恶臭气体有组织排放中氨最大排放速率0.678 kg/h，硫化氢最大排放速率0.036 kg/h，臭气浓度最大值为550。能够达到 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中15m高排气筒排放标准，对周围环境影响较小。

污泥车间恶臭气体无组织排放中氨最大排放浓度1.42 mg/m3，硫化氢最大排放浓度0.034mg/m3，臭气浓度最大值为16。厂界恶臭气体无组织排放中氨最大排放浓度1.44 mg/m3，硫化氢最大排放浓度0.042mg/m3，臭气浓度最大值为18。均能够达到 《恶臭污染物排放标准》（GB1454-93）中表1厂界标准值二级标准，对周围环境影响较小。

②锅炉烟气
验收监测期间，颗粒物最大浓度为6.5 mg/m3，二氧化硫最大浓度为46 mg/m3，氮氧化物最大浓度为179 mg/m3。能够达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃气锅炉标准限值要求，对周围环境影响较小。
（2）地表水

一期污水处理站废水出口水质最大浓度均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，对周围环境影响较小。
（3）固体废物

生活垃圾和干化后的污泥统一收集，定期清运至城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋。对周围环境影响较小。

10.3总量控制
水污染物COD排放总量为28.1t/a，NH3-N排放总量为2.27t/a。二氧化硫排放总量为0.20 t/a ，氮氧化物排放总量为2.02 t/a。

10.4环境管理检查 
项目履行了环境影响审批手续，在设计建设中能根据环境影响评价和环保局批复的要求进行环保设施的设计、建设，基本做到了环境保护设施建设与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目设立了专门的环境管理机构和专职负责人，负责本公司的环境管理工作以及对外的环保协调工作，履行环境管理职责和环境监控职责。

该项目各项环境保护治理设施均做到了与主体设备同步运行，且运行基本正常、稳定。经现场调查，该公司制定了《环境保护管理制度》，内容包括有环境自行监测管理制度、环保设施运行管理制度等。
10.5环境风险防范

已编制突发环境事件应急预案。
10.6建议

1、运营期加强内部人员管理，制定专门的环境管理规章制度，及时发现并向当地环保部门申报污染情况，加强环境管理工作，提高生产员工的操作水平；

2、提高工艺装备及管理水平，定期对环保设施进行保养维护，保证主体生产设备及配套环保设施的连续、稳定、高效运转，确保各项污染物稳定持续达标排放。对污染防治及设备运行中存在的问题应早发现早解决，防止非正常排放情况的发生；

3、加强恶臭污染物无组织排放的管理，确保厂界恶臭污染物达标排放；

4、根据报告书中环境监测计划，定期对本项目中的污染物及环境保护目标监测；
5、及时编制企业突发环境事件应急预案，并定期演练。
建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：齐齐哈尔嘉润科技有限公司                 填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	齐齐哈尔市城区污泥处置工程项目
	项目代码
	
	建设地点
	齐齐哈尔市昂昂溪区崔门填埋场内

	
	行业类别（分类管理名录）
	N7723固体废物治理
	建设性质
	(新建  ( 改扩建  (技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	124.02°
47.17°

	
	设计生产能力
	一期建设内容为100吨/天处理能力的污泥处理系统，处理能力为350t/d的污水处理站一座，2台6t/h的燃油/燃气两用锅炉。
	实际生产能力
	80吨/天处理能力的污泥处理系统，处理能力为262t/d的污水处理站一座
	环评单位
	哈尔滨工业大学

	
	环评文件审批机关
	齐齐哈尔市生态环境局
	审批文号
	齐环行审[2019]91号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	
	竣工日期
	
	排污许可证申领时间
	

	
	环保设施设计单位
	
	环保设施施工单位
	
	本工程排污许可证编号
	

	
	验收单位
	齐齐哈尔绿水清山检验检测有限公司
	环保设施监测单位
	齐齐哈尔绿水清山检验检测有限公司
	验收监测时工况
	75%

	
	投资总概算（万元）
	4517
	环保投资总概算（万元）
	411
	所占比例（%）
	9

	
	实际总投资
	4000
	实际环保投资（万元）
	261
	所占比例（%）
	6.52

	
	废水治理（万元）
	152
	废气治理（万元）
	40
	噪声治理（万元）
	13
	固体废物治理（万元）
	15
	绿化及生态（万元）
	0
	其他（万元）
	41

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	

	运营单位
	齐齐哈尔启环科技有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	
	验收时间
	

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	28.1
	
	
	

	
	颗粒物氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.27
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.2
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.02
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
[image: image6.jpg]-l g

-
&

BffE: SREE AR E:

AN I

LR 11 A

— AT KA B

T = AP

0
©

TR & 2-3

A TR 1-3




编制验收监测报告





成立验收工作组





现场核查





召开验收会议





资料查阅





验收监测报告审查





见正文图1





提出验收意见





形成验收报告





合格








存在问题需要整改





登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报相关信息





整理验收材料，建立一套完整档案





公示验收报告





其他需要说明的事项





项目所在地





★拟建项目所在地





★拟建项目所在地





本项目





北








_1234567890.vsd
稀释罐


板框压滤机


干化污泥


废气、废水、噪声


调理剂


调理罐


水


污泥料仓


废气


废气


通过滤布拦截
挤压脱水后


垃圾填埋场
卫生填埋



